富進牌

冷凍乾燥機

20kg/cm2 冷凍乾燥機規格表

| 形式 model | FAD-05S | FAD-10S | FAD-15S | FAD-20S | FAD-30S | FAD-50S | FAD-75S | FAD-100S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空氣處理量 Nm3/min | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 7.1 | 10.7 | 14.6 |
| 空氣出入口管徑 | 1/2” | 1” | 1” | 1 1/2” | 2” | 2” | 2’ | 2” |
| 所需空壓機馬力 hp | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 冷凍機馬力 hp | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3 | 3 |
| 空氣進入壓力 kg/cm2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空氣出口溫度 ℃ | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源 Vac | 1Ø 220 |  |  |  |  |  | 3Ø 220 |  |
| 整台重量 kg | 37 | 55 | 65 | 87 | 110 | 185 | 220 | 228 |
| 外觀尺寸 (l*w*h) cm | 36x36.5x64 | 46x47x67 | 46x47x67 | 58x49x87 | 58x49x87 | 70x62x130 | 70x62x130 | 70x62x130 |

特殊規格接受訂製